## Sheet1 (hidden)
Kính gửi: Xí nghiệp kho vận xăng dầu K130 |  |  |  | Số báo giá :
Địa chỉ: Khu 6, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh. |  |  |  | Ngày báo giá : 22/11/2024
Người nhận: |  |  |  | Người gửi : Ms Lan
Mã số thuế/ Tax code: |  |  |  | Điện thoại: 0939 196 111
Nội dung báo giá: |  |  |  | Email : info@vnecco.com
Công ty Hệ thống Điện & Điện toán Việt Nam chân thành cảm ơn Quý công ty đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi. Theo nhu cầu của quý công ty, chúng tôi xin gửi bảng báo giá như sau:
STT | TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ
1 | Đồng hồ đo đa chức năng KDE81L | KDE | Cái | 3 | 1820000 | 5460000 | Có sẵn
| TỔNG CỘNG (Giá chưa bao gồm VAT) |  |  |  |  | 5460000
| THUẾ VAT (10%) |  |  |  |  | 546000
| THÀNH TIỀN |  |  |  |  | 6006000
* Ghi chú:
+ Giá trên chưa gồm phí vận chuyển
Thời gian thực hiện:
+ Thời gian thực hiện : Theo chi tiết như trên kể từ ngày kí hợp đồng và tạm ứng đợt 1 không kể ngày nghỉ, lễ, tết..., ngoại trừ trường hợp bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch, thay đổi chính sách Nhà nước…
Địa điểm:
+ Ô 35 - Lô U03 KĐT Đô Nghĩa, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội
Phương thức thanh toán:
+ Thanh toán đặt hàng tạm ứng trước 30% và thanh toán 70% trước khi giao hàng.
+ Thanh toán trước 100% giá trị đơn hàng trước khi giao đối với hàng có sẵn.
Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty chúng tôi như sau:
+ Tên công ty: Công ty TNHH Hệ thống điện & điện toán Việt Nam
+ Số tài khoản Công ty: 124450039
+ Tại: Ngân hàng Á Châu ( ACB )- CN Times City ,Hà Nội
Bảo hành:
+ Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày đưa vào vận hành.
+ Công ty chúng tôi đảm bảo cung cấp phụ tùng bảo trì theo đúng giá chào thầu và đội ngũ Cán bộ kỹ thuật của Công ty chúng tôi sẽ đáp ứng các nhu cầu của Quý cơ quan về vận hành, sửa chữa, lắp đặt và bảo hành bảo trì.
Hiệu lực của báo giá: 07 ngày
Rất mong nhận được hợp tác của Quý công ty !
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024
| Xác nhận của bên mua: |  | Viet Nam Electrical & Computing System .Ltd
40800000
3264000
BÁO GIÁ
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN & ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM
Trụ sở: Ô 35 - Lô U03 KĐT Đô Nghĩa, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội
VPGD: Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 đường Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Chi nhánh: 21 Đinh Bạt Tụy, P. Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An
MST: 0105370583 Web: vnecco.com
Hotline: 0963.212.935 Email: info@vnecco.com Kinh doanh: 0963.435.510

## Sheet1 (2) (hidden)
Kính gửi:CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HT VINA |  |  |  | Số báo giá :
Địa chỉ: Lô C1 - C2, cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, Xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |  |  |  | Ngày báo giá : 22/11/2024
Người nhận: |  |  |  | Người gửi : Ms Nguyên
Mã số thuế/ Tax code: 0103050179 |  |  |  | Điện thoại: 039.689.8628
Nội dung báo giá: |  |  |  | Email : info@vnecco.com
Công ty Hệ thống Điện & Điện toán Việt Nam chân thành cảm ơn Quý công ty đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi. Theo nhu cầu của quý công ty, chúng tôi xin gửi bảng báo giá như sau:
STT | TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) | GHI CHÚ
1 | Bộ chuyển đổi 3WA9111-0AE06 | Siemens | Cái | 4 | 6120000 | 24480000 | 8-10 tuần
| TỔNG CỘNG (Giá chưa bao gồm VAT) |  |  |  |  | 24480000
| THUẾ VAT (10%) |  |  |  |  | 2448000
| THÀNH TIỀN |  |  |  |  | 26928000
* Ghi chú:
+ Giá trên đã gồm phí vận chuyển.
Thời gian thực hiện:
+ Thời gian thực hiện : Theo chi tiết như trên kể từ ngày kí hợp đồng và tạm ứng đợt 1 không kể ngày nghỉ, lễ, tết..., ngoại trừ trường hợp bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch, thay đổi chính sách Nhà nước…
Địa điểm:
+ Ô 35 - Lô U03 KĐT Đô Nghĩa, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội
Phương thức thanh toán:
+ Thanh toán đặt hàng tạm ứng trước 30% và thanh toán 70% trước khi giao hàng.
+ Thanh toán trước 100% giá trị đơn hàng trước khi giao đối với hàng có sẵn.
Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty chúng tôi như sau:
+ Tên công ty: Công ty TNHH Hệ thống điện & điện toán Việt Nam
+ Số tài khoản Công ty: 124450039
+ Tại: Ngân hàng Á Châu ( ACB )- CN Times City ,Hà Nội
Bảo hành:
+ Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày đưa vào vận hành.
+ Công ty chúng tôi đảm bảo cung cấp phụ tùng bảo trì theo đúng giá chào thầu và đội ngũ Cán bộ kỹ thuật của Công ty chúng tôi sẽ đáp ứng các nhu cầu của Quý cơ quan về vận hành, sửa chữa, lắp đặt và bảo hành bảo trì.
Hiệu lực của báo giá: 07 ngày
Rất mong nhận được hợp tác của Quý công ty !
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024
| Xác nhận của bên mua: |  | Viet Nam Electrical & Computing System .Ltd
40800000
3264000
BÁO GIÁ
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN & ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM
Trụ sở: Ô 35 - Lô U03 KĐT Đô Nghĩa, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, Hà Nội
VPGD: Tầng 6 Tòa nhà Việt Á, số 9 đường Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Chi nhánh: 21 Đinh Bạt Tụy, P. Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An
MST: 0105370583 Web: vnecco.com
Hotline: 0963.212.935 Email: info@vnecco.com Kinh doanh: 0963.435.510

## BG
Kính gửi: …………………………………… |  |  |  |  | Số báo giá : 01
Địa chỉ: …………………………………….. |  |  |  |  | Ngày báo giá : 25/03/2026
Người nhận: ……………………………….. |  |  |  |  | Người gửi : ………………..
Mã số thuế/ Tax code: |  |  |  |  | Điện thoại: 0963212935
Nội dung báo giá: |  |  |  |  | Email : info@vnecco.com
Công ty Hệ thống Điện & Điện toán Việt Nam chân thành cảm ơn Quý công ty đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi. Theo nhu cầu của quý công ty, chúng tôi xin gửi bảng báo giá như sau:
STT | TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ | MÃ HÀNG | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) | THÀNH TIỀN (VNĐ) | TIẾN ĐỘ
1 | Lắp đặt Tủ điện Cụm bể tiền xử lý MCC01 |  | VNECCO | HỆ | 1 | 686682000 | 686682000 | 6~8 Tuần
Thiết bị đầu vào
| MCCB 3P-630A-50kA =>75kA | ABS803c | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Đồng hồ đo đa chức năng có kWh và RTU | MFM384-C 3c | SELEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Biến dòng đo lường 800/5A |  | EMIC | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Cầu chì hạ thế 2A |  | Giga | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo pha |  | Schneider | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Chống sét lan truyền 3P+N 45kA | EZ9L33745 | Schneider | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
Thiết bị đầu ra
| MCCB 3P-125A-30kA | ABN203c | LS | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| MCCB 3P-100A-**kA =>22kA | ABN103c | LS | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| MCCB 3P-60A-**kA =>22kA | ABN103c | LS | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| MCCB 3P-30A-**kA =>18kA | ABN53c | LS | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-25A-6kA | LA63N 3P 25A 6kA | LS | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-16A-6kA | LA63N 3P 16A 6kA | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-10A-6kA | LA63N 3P 10A 6kA | LS | Cái | 8 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-6A-6kA | LA63N 3P 6A 6kA | LS | Cái | 39 |  |  | Có sẵn
| MCB 1P-6A-6kA | LA63N 1P 6A 6kA | LS | Cái | 10 |  |  | Có sẵn
| MCB 2P-10A-6kA | LA63N 2P 10A 6kA | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| MCB 2P-6A-6kA | LA63N 2P 6A 6kA | LS | Cái | 5 |  |  | Có sẵn
Thiết bị điều khiển
| Bộ khởi động DOL<3kW |  |  |  | 44
| Contactor 3P 9A | MC-9b | LS | Cái | 44 |  |  | Có sẵn
| Role nhiệt phù hợp | MT-32 | LS | Cái | 44 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 88 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 44 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, Đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 88 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Vàng |  | Andeli/CN | Cái | 44 |  |  | Có sẵn
| Isolator 3P 20A | WHT20_GY_G19 | Schneider | Cái | 44 |  |  | 6~8 Tuần
| Bộ khởi động VFD 37kW |  |  |  | 4
| Biến tần 37kW | ATV610D37N4 | Schneider | Cái | 4 |  |  | 4~5 Ngày
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 8 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 8 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Vàng |  | Andeli/CN | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Biến trở thay đổi tốc độ động cơ |  | ASIA | Cái | 4 |  |  | 4~5 Ngày
| Box điện Estop |  | IDEC / ASIA | Cái | 4 |  |  | 4~5 Ngày
| Bộ khởi động VFD 22kW |  |  |  | 4
| Biến tần 22kW | ATV610D22N4 | Schneider | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 8 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 8 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Vàng |  | Andeli/CN | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Biến trở thay đổi tốc độ động cơ |  | ASIA | Cái | 4 |  |  | 4~5 Ngày
| Box điện Estop |  | IDEC / ASIA | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Bộ khởi động VFD 11kW |  |  |  | 2
| Biến tần 11kW | ATV610D11N4 | Schneider | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Vàng |  | Andeli/CN | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Biến trở thay đổi tốc độ động cơ |  | ASIA | Cái | 2 |  |  | 4~5 Ngày
| Box điện Estop |  | IDEC / ASIA | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Bộ khởi động VFD 5.5kW |  |  |  | 4
| Biến tần 5.5kW | ATV610U55N4 | Schneider | Cái | 4 |  |  | 6~8 Tuần
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 8 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 8 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Vàng |  | Andeli/CN | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Biến trở thay đổi tốc độ động cơ |  | ASIA | Cái | 4 |  |  | 4~5 Ngày
| Box điện Estop |  | IDEC / ASIA | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Bộ khởi động van -kW |  |  |  | 14
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 42 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 14 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 28 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 14 |  |  | Có sẵn
Thiết bị điều khiển khác
| Bảo vệ pha (mất pha, lệch pha) | 600PSR-280/520 | SELEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nguồn 24VDC-20A | S8VK-C48024 20A | Omron | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Biến áp 3kVA | NDK-3000VA 415-12V | Chint | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nút dừng khẩn cấp |  | VN/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nút nhấn không đèn |  | IDEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Còi báo lỗi |  | VN/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Schneider / Idec/ Omron | Lô | 1 |  |  | Có sẵn
Thiết bị tự động hoá
| Swtich mạng công nghiệp 2fiber |  | 3OneData | Bộ | 1 |  |  | Có sẵn
| ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA00-0BN0 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | 8~10 Tuần
| ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1 | 6ES7131-6BH01-0BA1 | SIEMENS | Cái | 9 |  |  | Có sẵn
| ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | SIEMENS | Cái | 5 |  |  | Có sẵn
| ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, PU 1 | 6ES7134-6GD01-0BA1 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| ET 200SP, CM PTP, PU 1 | 6ES7137-6AA01-2BA0 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | 8~10 Tuần
| Kim khí, tổng hợp |  | VNECCO / VN | Lô | 1 |  |  | 2~3 Tuần
| Vỏ tủ điện: - Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện; - Kích thước(HxWxD):2200x3800x600x2mm; - Đặc điểm: Loại 01 lớp cánh trong nhà - Kiểm cố định: Chân đế tự đứng |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 2~3 Tuần
| Dây điện động lực và điều khiển lắp đặt tủ điện |  | Việt Nam / Cadisun | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Phụ kiện lắp đặt: - Máng nhựa đi dây; - Thanh gài/gá thiết bị; - Cầu đấu domino; - Tem mác tủ điện; - Bulon ốc vít các loại; - Thanh cái/Thanh lược động lực; - Bạt/Ruột gà bọc dây điện; - Sứ đỡ thanh cái,bọc co nhiệt thanh cái - … |  | Việt Nam / ASIA | Cái | 1 |  |  | 2~3 Tuần
2 | Lắp đặt Tủ điện Cụm bể ASBR 01 MCC02.01 |  | VNECCO | HỆ | 1 | 255501000 | 255501000 | 6~8 Tuần
Thiết bị đầu vào
| MCCB 3P-800A-50kA =>75kA | ABS803c | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Đồng hồ đo đa chức năng có kWh và RTU | MFM384-C 3c | SELEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Biến dòng đo lường 800/5A |  | EMIC | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Cầu chì hạ thế 2A |  | Giga | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo pha |  | Schneider | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Chống sét lan truyền 3P+N 45kA | EZ9L33746 | Schneider | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
Thiết bị đầu ra
| MCCB 3P-125A-30kA | ABN203c | LS | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| MCCB 3P-60A-**kA =>22kA | ABN103c | LS | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-32A-6kA | LA63N 3P 32A 6kA | LS | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-16A-6kA | LA63N 3P 16A 6kA | LS | Cái | 10 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-10A-6kA | LA63N 3P 10A 6kA | LS | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-6A-6kA | LA63N 3P 6A 6kA | LS | Cái | 5 |  |  | Có sẵn
| MCB 1P-6A-6kA | LA63N 1P 6A 6kA | LS | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| MCB 2P-10A-6kA | LA63N 2P 10A 6kA | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| MCB 2P-6A-6kA | LA63N 2P 6A 6kA | LS | Cái | 9 |  |  | Có sẵn
Thiết bị điều khiển
| Bộ khởi động DOL 7.5kW |  |  |  | 6
| Contactor 3P 18A | MC-18b | LS | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| Role nhiệt phù hợp | MT-33 | LS | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 12 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 12 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Vàng |  | Andeli/CN | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| Isolator 3P 20A | WHT20_GY_G19 | Schneider | Cái | 6 |  |  | 6~8 Tuần
| Bộ khởi động DOL<4kW |  |  |  | 16
| Contactor 3P 9A | MC-9b | LS | Cái | 16 |  |  | Có sẵn
| Role nhiệt phù hợp | MT-34 | LS | Cái | 16 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 32 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 16 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 32 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Vàng |  | Andeli/CN | Cái | 16 |  |  | Có sẵn
| Isolator 3P 20A | WHT20_GY_G19 | Schneider | Cái | 16 |  |  | 6~8 Tuần
| Bộ khởi động VFD 22kW |  |  |  | 2
| Biến tần 22kW | ATV610D22N4 | Schneider | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Vàng |  | Andeli/CN | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Biến trở thay đổi tốc độ động cơ |  | ASIA | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Box điện Estop |  | IDEC / ASIA | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Bộ khởi động van -kW |  |  |  | 2
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
Thiết bị điều khiển khác
| Bảo vệ pha (mất pha, lệch pha) | 600PSR-280/521 | SELEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nguồn 24VDC-10A | S8VK-C24021 | Omron | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Biến áp 2kVA | NDK-2000VA 415-12V | Chint | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nút dừng khẩn cấp |  | VN/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nút nhấn không đèn |  | IDEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Còi báo lỗi |  | VN/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Schneider / Idec/ Omron | Lô | 1 |  |  | Có sẵn
Thiết bị tự động hoá
| Swtich mạng công nghiệp 2fiber |  | 3OneData | Bộ | 1 |  |  | Có sẵn
| Module ET200SP IM 155 | 6ES7155-6AA00-0BN0 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | 8~10 Tuần
| ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1 | 6ES7131-6BH01-0BA1 | SIEMENS | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | SIEMENS | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, PU 1 | 6ES7134-6GD01-0BA1 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| ET 200SP, CM PTP, PU 1 | 6ES7137-6AA01-2BA0 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | 8~10 Tuần
| Kim khí, tổng hợp |  | VNECCO / VN | Lô | 1 |  |  | 2~3 Tuần
| Vỏ tủ điện: - Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện; - Kích thước(HxWxD):2200x2400x600x2mm; - Đặc điểm: Loại 01 lớp cánh trong nhà - Kiểm cố định: Chân đế tự đứng |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 2~3 Tuần
| Dây điện động lực và điều khiển lắp đặt tủ điện |  | Việt Nam / Cadisun | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Phụ kiện lắp đặt: - Máng nhựa đi dây; - Thanh gài/gá thiết bị; - Cầu đấu domino; - Tem mác tủ điện; - Bulon ốc vít các loại; - Thanh cái/Thanh lược động lực; - Bạt/Ruột gà bọc dây điện; - Sứ đỡ thanh cái,bọc co nhiệt thanh cái - … |  | Việt Nam / ASIA | Cái | 1 |  |  | 2~3 Tuần
3 | Lắp đặt Tủ điện Cụm bể ASBR 01 MCC02.02 |  | VNECCO | HỆ | 1 | 125942500 | 125942500 | 6~8 Tuần
Thiết bị đầu vào
| MCCB 3P-200A-42kA | ABS203c | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Đồng hồ đo đa chức năng có kWh và RTU | MFM384-C 3c | SELEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Biến dòng đo lường 200/5A |  | EMIC | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Cầu chì hạ thế 2A |  | Giga | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo pha |  | Schneider | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
Thiết bị đầu ra
| MCB 3P-32A-6kA | LA63N 3P 32A 6kA | LS | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-16A-6kA | LA63N 3P 16A 6kA | LS | Cái | 8 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-10A-6kA | LA63N 3P 10A 6kA | LS | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-6A-6kA | LA63N 3P 6A 6kA | LS | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| MCB 1P-6A-6kA | LA63N 1P 6A 6kA | LS | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| MCB 2P-10A-6kA | LA63N 2P 10A 6kA | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| MCB 2P-6A-6kA | LA63N 2P 6A 6kA | LS | Cái | 9 |  |  | Có sẵn
Thiết bị điều khiển
| Bộ khởi động DOL 7.5kW |  |  |  | 4
| Contactor 3P 18A | MC-18b | LS | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Role nhiệt phù hợp | MT-35 | LS | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 8 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 8 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Vàng |  | Andeli/CN | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Isolator 3P 20A | WHT20_GY_G19 | Schneider | Cái | 4 |  |  | 6~8 Tuần
| Bộ khởi động DOL<4kW |  |  |  | 13
| Contactor 3P 9A | MC-9b | LS | Cái | 13 |  |  | Có sẵn
| Role nhiệt phù hợp | MT-36 | LS | Cái | 13 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 26 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 13 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 26 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Vàng |  | Andeli/CN | Cái | 13 |  |  | Có sẵn
| Isolator 3P 20A | WHT20_GY_G19 | Schneider | Cái | 13 |  |  | 6~8 Tuần
Thiết bị điều khiển khác
| Bảo vệ pha (mất pha, lệch pha) | 600PSR-280/522 | SELEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nguồn 24VDC-10A | S8VK-C24022 | Omron | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Biến áp 1kVA (Biến áp cách ly 1 pha) | NDK–1000 | Chint | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nút dừng khẩn cấp |  | VN/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nút nhấn không đèn |  | IDEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Còi báo lỗi |  | VN/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Schneider / Idec/ Omron | Lô | 1 |  |  | Có sẵn
Thiết bị tự động hoá
| Swtich mạng công nghiệp 2fiber |  | 3OneData | Bộ | 1 |  |  | Có sẵn
| ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA00-0BN0 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | 8~10 Tuần
| ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1 | 6ES7131-6BH01-0BA1 | SIEMENS | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | SIEMENS | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Kim khí, tổng hợp |  | VNECCO / VN | Lô | 1 |  |  | 2~3 Tuần
| Vỏ tủ điện: - Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện; - Kích thước(HxWxD):2200x1600x600x2mm; - Đặc điểm: Loại 01 lớp cánh trong nhà - Kiểm cố định: Chân đế tự đứng |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 2~3 Tuần
| Dây điện động lực và điều khiển lắp đặt tủ điện |  | Việt Nam / Cadisun | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Phụ kiện lắp đặt: - Máng nhựa đi dây; - Thanh gài/gá thiết bị; - Cầu đấu domino; - Tem mác tủ điện; - Bulon ốc vít các loại; - Thanh cái/Thanh lược động lực; - Bạt/Ruột gà bọc dây điện; - Sứ đỡ thanh cái,bọc co nhiệt thanh cái - … |  | Việt Nam / ASIA | Cái | 1 |  |  | 2~3 Tuần
4 | Lắp đặt Tủ điện Cụm bể ASBR 02 MCC03.01 |  | VNECCO | HỆ | 1 | 251504000 | 251504000 | 6~8 Tuần
Thiết bị đầu vào
| MCCB 3P-800A-50kA =>75kA | ABS803c | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Đồng hồ đo đa chức năng có kWh và RTU | MFM384-C 3c | SELEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Biến dòng đo lường 800/5A |  | EMIC | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Cầu chì hạ thế 2A |  | Giga | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo pha |  | Schneider | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Chống sét lan truyền 3P+N 45kA | EZ9L33747 | Schneider | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
Thiết bị đầu ra
| MCCB 3P-125A-30kA | ABN203c | LS | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| MCCB 3P-60A-**kA =>22kA | ABN103c | LS | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-32A-6kA | LA63N 3P 32A 6kA | LS | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-16A-6kA | LA63N 3P 16A 6kA | LS | Cái | 10 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-10A-6kA | LA63N 3P 10A 6kA | LS | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-6A-6kA | LA63N 3P 6A 6kA | LS | Cái | 5 |  |  | Có sẵn
| MCB 1P-6A-6kA | LA63N 1P 6A 6kA | LS | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| MCB 2P-10A-6kA | LA63N 2P 10A 6kA | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| MCB 2P-6A-6kA | LA63N 2P 6A 6kA | LS | Cái | 9 |  |  | Có sẵn
Thiết bị điều khiển
| Bộ khởi động DOL 7.5kW |  |  |  | 6
| Contactor 3P 18A | MC-18b | LS | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| Role nhiệt phù hợp | MT-37 | LS | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 12 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 12 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Vàng |  | Andeli/CN | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| Isolator 3P 20A | WHT20_GY_G19 | Schneider | Cái | 6 |  |  | 6~8 Tuần
| Bộ khởi động DOL<4kW |  |  |  | 16
| Contactor 3P 9A | MC-9b | LS | Cái | 16 |  |  | Có sẵn
| Role nhiệt phù hợp | MT-38 | LS | Cái | 16 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 32 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 16 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 32 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Vàng |  | Andeli/CN | Cái | 16 |  |  | Có sẵn
| Isolator 3P 20A | WHT20_GY_G19 | Schneider | Cái | 16 |  |  | 6~8 Tuần
| Bộ khởi động VFD 22kW |  |  |  | 2
| Biến tần 22kW | ATV610D22N4 | Schneider | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Vàng |  | Andeli/CN | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Biến trở thay đổi tốc độ động cơ |  | ASIA | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Box điện Estop |  | IDEC / ASIA | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Bộ khởi động van -kW |  |  |  | 1
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
Thiết bị điều khiển khác
| Bảo vệ pha (mất pha, lệch pha) | 600PSR-280/523 | SELEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nguồn 24VDC-10A | S8VK-C24023 | Omron | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Biến áp 1kVA (Biến áp cách ly 1 pha) | NDK–1000 | Chint | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nút dừng khẩn cấp |  | VN/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nút nhấn không đèn |  | IDEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Còi báo lỗi |  | VN/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Schneider / Idec/ Omron | Lô | 1 |  |  | Có sẵn
Thiết bị tự động hoá
| Swtich mạng công nghiệp 2fiber |  | 3OneData | Bộ | 1 |  |  | Có sẵn
| Module ET200SP IM 155 | 6ES7155-6AA00-0BN0 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | 8~10 Tuần
| ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1 | 6ES7131-6BH01-0BA2 | SIEMENS | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | SIEMENS | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| ET 200SP, AI 4XI 2-/4-Wire ST, PU 1 | 6ES7134-6GD01-0BA1 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| ET 200SP, CM PTP, PU 1 | 6ES7137-6AA01-2BA0 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | 8~10 Tuần
| Kim khí, tổng hợp |  | VNECCO / VN | Lô | 1 |  |  | 2~3 Tuần
| Vỏ tủ điện: - Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện; - Kích thước(HxWxD):2200x2400x600x2mm; - Đặc điểm: Loại 01 lớp cánh trong nhà - Kiểm cố định: Chân đế tự đứng |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 2~3 Tuần
| Dây điện động lực và điều khiển lắp đặt tủ điện |  | Việt Nam / Cadisun | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Phụ kiện lắp đặt: - Máng nhựa đi dây; - Thanh gài/gá thiết bị; - Cầu đấu domino; - Tem mác tủ điện; - Bulon ốc vít các loại; - Thanh cái/Thanh lược động lực; - Bạt/Ruột gà bọc dây điện; - Sứ đỡ thanh cái,bọc co nhiệt thanh cái - … |  | Việt Nam / ASIA | Cái | 1 |  |  | 2~3 Tuần
5 | Lắp đặt Tủ điện Cụm bể ASBR 02 MCC03.02 |  | VNECCO | HỆ | 1 | 598219500 | 598219500 | 6~8 Tuần
Thiết bị đầu vào
| MCCB 3P-200A-42kA | ABS203c | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Bảo vệ pha (mất pha, lệch pha) | 600PSR-280/524 | SELEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Đồng hồ đo đa chức năng có kWh và RTU | MFM384-C 3c | SELEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Biến dòng đo lường 200/5A |  | EMIC | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Cầu chì hạ thế 2A |  | Giga | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo pha |  | Schneider | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
Thiết bị đầu ra
| MCB 3P-32A-6kA | LA63N 3P 32A 6kA | LS | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-16A-6kA | LA63N 3P 16A 6kA | LS | Cái | 8 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-10A-6kA | LA63N 3P 10A 6kA | LS | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| MCB 3P-6A-6kA | LA63N 3P 6A 6kA | LS | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| MCB 1P-6A-6kA | LA63N 1P 6A 6kA | LS | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| MCB 2P-10A-6kA | LA63N 2P 10A 6kA | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| MCB 2P-6A-6kA | LA63N 2P 6A 6kA | LS | Cái | 9 |  |  | Có sẵn
Thiết bị điều khiển
| Bộ khởi động DOL 7.5kW |  |  |  | 4
| Contactor 3P 18A | MC-18b | LS | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Role nhiệt phù hợp | MT-39 | LS | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 8 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 8 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Vàng |  | Andeli/CN | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Isolator 3P 20A | WHT20_GY_G19 | Schneider | Cái | 4 |  |  | 6~8 Tuần
| Bộ khởi động DOL<4kW |  |  |  | 7
| Contactor 3P 9A | MC-9b | LS | Cái | 7 |  |  | Có sẵn
| Role nhiệt phù hợp | MT-40 | LS | Cái | 7 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Asia | Cái | 14 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch 3 vị trí |  | Schneider | Cái | 7 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Xanh, đỏ |  | Andeli/CN | Cái | 14 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo màu Vàng |  | Andeli/CN | Cái | 7 |  |  | Có sẵn
| Isolator 3P 20A | WHT20_GY_G19 | Schneider | Cái | 7 |  |  | 6~8 Tuần
Thiết bị điều khiển khác
| Bảo vệ pha (mất pha, lệch pha) | 600PSR-280/525 | SELEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nguồn 24VDC-10A | S8VK-C24024 | Omron | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Biến áp 1kVA (Biến áp cách ly 1 pha) | NDK–1000 | Chint | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nút dừng khẩn cấp |  | VN/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nút nhấn không đèn |  | IDEC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Còi báo lỗi |  | VN/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Relay trung gian 220V/24V |  | Schneider / Idec/ Omron | Lô | 1 |  |  | Có sẵn
Thiết bị tự động hoá
| Swtich mạng công nghiệp 2fiber |  | 3OneData | Bộ | 1 |  |  | Có sẵn
| ET 200SP, IM155-6PN ST incl. BA 2xRJ45 | 6ES7155-6AA00-0BN0 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | 8~10 Tuần
| ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1 | 6ES7131-6BH01-0BA3 | SIEMENS | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Kim khí, tổng hợp |  | VNECCO / VN | Lô | 1 |  |  | 2~3 Tuần
| Vỏ tủ điện: - Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện; - Kích thước(HxWxD):2200x1600x600x2mm; - Đặc điểm: Loại 01 lớp cánh trong nhà - Kiểm cố định: Chân đế tự đứng |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 2~3 Tuần
| Dây điện động lực và điều khiển lắp đặt tủ điện |  | Việt Nam / Cadisun | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Phụ kiện lắp đặt: - Máng nhựa đi dây; - Thanh gài/gá thiết bị; - Cầu đấu domino; - Tem mác tủ điện; - Bulon ốc vít các loại; - Thanh cái/Thanh lược động lực; - Bạt/Ruột gà bọc dây điện; - Sứ đỡ thanh cái,bọc co nhiệt thanh cái - … |  | Việt Nam / ASIA | Cái | 1 |  |  | 2~3 Tuần
II | HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN |  |  | Cái | 1 | 491469000 | 491469000 | 6~8 Tuần
6 | Lắp đặt Tủ điện PLC-MCC |  | VNECCO | HỆ | 1 | 491469000 | 491469000 | 6~8 Tuần
Thiết bị đầu vào
| MCCB 3P-40A-18kA | ABN53c | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Cầu chì hạ thế 2A |  | Giga | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo pha |  | Schneider | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Chống sét lan truyền 3P+N 45kA | EZ9L33748 | Schneider | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
Thiết bị đầu ra
| MCCB 3P-40A-18kA | ABN53c | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| MCB 1P-10A-6kA | LA63N 1P 10A 6kA | LS | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| MCB 2P-10A-6kA | LA63N 2P 10A 6kA | LS | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
Thiết bị điều khiển
Thiết bị điều khiển khác
| Bộ lưu điện online UPS 2KVA |  | Santak | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Nguồn 24VDC-20A | S8VK-C48024 20A | Omron | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
Thiết bị tự động hoá
| Swtich mạng công nghiệp 2fiber |  | 3OneData | Bộ | 1 |  |  | Có sẵn
| S7-1500, PS 60W 24V DC | 6ES7505-0RB00-0AB0 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | 8~10 Tuần
| SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, central processing unit with work memory 1 MB for program and 4.5 MB for data | 6ES7515-2AM01-0AB0 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| S7-1500, mounting rail 160 mm (6.3") | 6ES7590-1AB60-0AA0 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| SIMATIC S7, memory cards for S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 24 MB | 6ES7954-8LF04-0AA0 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Máy tính trạm - Xeon W-2223 -RAM 32GB - Ổ cứng 512GB SSD, 1TB - Trọn bộ phím chuột |  | DELL | Cái | 1 |  |  | 3-4 Tuần
| Màn hình tivi 55" 4K kèm phụ kiện gắn tường |  | LCD | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| SIMATIC WinCC RT Professional, 8192 PowerTags V18, runtime software in TIA Portal, single license | 6AV2105-0KA08-0AH0 | SIEMENS | Cái | 1 |  |  | 3-4 Tuần
| Nhân công lập trình PLC và viết giao diện - Lập trình PLC - Vẽ sơ đồ P&ID - Thiết lập thông số có thể hiệu chỉnh(Thời gian, PH,…) - Lập báo cáo thời gian chạy, báo cáo lỗi, đồ thì giá trị đo - Truyền thông nội bộ hệ thống - Điều khiển Bật/Tắt hay giám sát ON/OFF trên màn hình cảm ứng |  | VNECCO | Cái | 1
| Kim khí, tổng hợp |  | VNECCO | Cái | 1
| Vỏ tủ điện: - Vật liệu: Tôn sơn tĩnh điện; - Kích thước(HxWxD):2200x800x450x2mm; - Đặc điểm: Loại 01 lớp cánh trong nhà - Kiểm cố định: Chân đế tự đứng |  | VNECCO | Cái | 1
| Dây điện động lực và điều khiển lắp đặt tủ điện |  | Việt Nam / Cadisun | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt: - Máng nhựa đi dây; - Thanh gài/gá thiết bị; - Cầu đấu domino; - Tem mác tủ điện; - Bulon ốc vít các loại; - Thanh cái/Thanh lược động lực; - Bạt/Ruột gà bọc dây điện; - Sứ đỡ thanh cái,bọc co nhiệt thanh cái - … |  | Việt Nam / ASIA | Cái | 1
III | TỦ ĐIỆN HẠ THẾ TỔNG |  |  | Cái | 1 | 503100000 | 503100000 | 6~8 Tuần
7 | Lắp đặt Tủ điện LV1 |  | VNECCO | Tủ | 1 | 102000000 | 102000000 | 3~4 Tuần
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C2200xR800xS800mm. - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh. - Độ dày tôn 2mm. - Sơn tĩnh điện màu RAL 7035. - Có đế cao 100mm. |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
Khoang chống tổn thất
| Biến dòng MCT 1200/5A |  | EMIC | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Công tơ điện tử đo gián tiếp 3 pha, 3 biểu giá, có đo xa | ME-41 | EMIC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
Đầu vào
| ACB 3P 1250A 65kA, kèm phụ kiện | AN-13D3-13H AH6 | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo cho ACB |  | Schneider | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Cầu chì 2A |  | Giga | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo pha |  | Schneider | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Biến dòng MCT 1200/5A |  | EMIC | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Đồng hồ Ampe |  | Andeli/CN | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Đồng hồ Vol |  | Andeli/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch Vol |  | Andeli/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Cầu chì 125A + đế |  | Giga | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Chống sét lan truyền 3P+N, 65kA | A9L15586 | Schneider | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
Đầu ra
| MCCB 3P 630A 50kA => 75kA | ABS803c | LS | Cái | 2 |  |  | Có sẵn
| MCCB 3P 40A 18kA | ABN53c | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| MCB 1P 6A 6kA | LA63N 1P 6A 6kA | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Thanh cái & phụ kiện |  | Việt Nam | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
| Đồng thanh cái chính 3P+50%N+25%E |  | Việt Nam | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt và nhân công |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
8 | Lắp đặt Tủ điện LV2 |  | VNECCO | Tủ | 1 | 85000000 | 85000000 | 3~4 Tuần
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C2200xR800xS800mm. - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh. - Độ dày tôn 2mm. - Sơn tĩnh điện màu RAL 7035. - Có đế cao 100mm. |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
Khoang chống tổn thất
| Biến dòng MCT 600/5A |  | EMIC | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Công tơ điện tử đo gián tiếp 3 pha, 3 biểu giá, có đo xa | ME-41 | EMIC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
Đầu vào
| ACB 3P 630A 65kA, kèm phụ kiện | AN-06D3-06H AH6 | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo cho ACB |  | Schneider | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Cầu chì 2A |  | Giga | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo pha |  | Schneider | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Biến dòng MCT 600/5A |  | EMIC | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Đồng hồ Ampe |  | Andeli/CN | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Đồng hồ Vol |  | Andeli/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch Vol |  | Andeli/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Cầu chì 125A + đế |  | Giga | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Chống sét lan truyền 3P+N, 65kA | A9L15587 | Schneider | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
Đầu ra
| MCCB 3P 630A 50kA => 75kA | ABS803c | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| MCCB 3P 50A 18kA | ABN53c | LS | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| MCB 2P 16A 10kA | LA63H 2P 16A 10kA | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Thanh cái & phụ kiện |  | Việt Nam | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
| Đồng thanh cái chính 3P+50%N+25%E |  | Việt Nam | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
9 | Lắp đặt Tủ điện LL2 |  | VNECCO | Tủ | 1 | 97800000 | 97800000 | 3~4 Tuần
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C2200xR800xS800mm. - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh. - Độ dày tôn 2mm. - Sơn tĩnh điện màu RAL 7035. - Có đế cao 100mm. |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
Đầu vào
| ACB 3P 630A 65kA, kèm phụ kiện | AN-06D3-06H AH6 | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Liên động cơ khí cho 3 ACB | 3-way (dùng cho 3 ACB) | LS | Cái | 1 |  |  | 3~4 Tuần
| Liên động 3 ACB |  | VNECCO / Asia | Hệ | 1 |  |  | 3~4 Tuần
| UPS 1kVA |  | Santak | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| MCB 2P 16A 6kA | LA63N 2P 16A 6kA | LS | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Thanh cái & phụ kiện |  | Việt Nam | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
| Đồng thanh cái chính 3P+50%N+25%E |  | Việt Nam | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
10 | Lắp đặt Tủ điện LVB1 |  | VNECCO | Tủ | 1 | 67900000 | 67900000 | 3~4 Tuần
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C2200xR800xS800mm. - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh. - Độ dày tôn 2mm. - Sơn tĩnh điện màu RAL 7035. - Có đế cao 100mm. |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
Đầu vào
| MCCB 3P 400A 50kA | ABS403c | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Cầu chì 2A |  | Giga | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo pha |  | Schneider | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
Đầu ra
| MCCB 3P 100A 36kA =>42kA | ABS103c | LS | Cái | 5 |  |  | Có sẵn
| Contactor 3P 100A | MC-100a | LS | Cái | 5 |  |  | Có sẵn
| Tụ bù 40kVar |  | ISKRA | Cái | 5 |  |  | Có sẵn
| Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp |  | MIKRO | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Cáp cho tụ bù 1x10 |  | Cadisun | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Thanh cái & phụ kiện |  | Việt Nam | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
| Đồng thanh cái chính 3P+50%N+25%E |  | Việt Nam | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
11 | Lắp đặt Tủ điện LVB2 |  | VNECCO | Tủ | 1 | 63500000 | 63500000 | 3~4 Tuần
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C2200xR800xS800mm. - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh. - Độ dày tôn 2mm. - Sơn tĩnh điện màu RAL 7035. - Có đế cao 100mm. |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
Đầu vào
| MCCB 3P 360A 50kA => 400A 65kA | ABS403c | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Cầu chì 2A |  | Giga | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo pha |  | Schneider | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
Đầu ra
| MCCB 3P 100A 36kA => 42kA | ABS103c | LS | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| Contactor 3P 80A => 85A | MC-85a | LS | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| Tụ bù 20kVar |  | ISKRA | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp |  | MIKRO | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Cáp cho tụ bù 1x10 |  | Cadisun | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Thanh cái & phụ kiện |  | Việt Nam | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
| Đồng thanh cái chính 3P+50%N+25%E |  | Việt Nam | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
12 | Lắp đặt Tủ điện MFD |  | VNECCO | Tủ | 1 | 86900000 | 86900000 | 3~4 Tuần
Vỏ tủ
| Vỏ tủ điện: - KT dự kiến: C2200xR800xS800mm. - Tủ trong nhà, 2 lớp cánh. - Độ dày tôn 2mm. - Sơn tĩnh điện màu RAL 7035. - Có đế cao 100mm. |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
Khoang chống tổn thất
| Biến dòng MCT 1250/5A =>1600/5A |  | EMIC | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Công tơ điện tử đo gián tiếp 3 pha, 3 biểu giá, có đo xa | ME-41 | EMIC | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
Đầu vào
| ACB 3P 1250AT 65kA | AN-13D3-13H AH6 | LS | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo cho ACB |  | Schneider | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Cầu chì 2A |  | Giga | Cái | 6 |  |  | Có sẵn
| Đèn báo pha |  | Schneider | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Biến dòng 1250/5A =>1600/5A |  | EMIC | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Đồng hồ Ampe |  | Andeli/CN | Cái | 3 |  |  | Có sẵn
| Đồng hồ Vol |  | Andeli/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Chuyển mạch Vol |  | Andeli/CN | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
| Cầu chì 125A + đế |  | Giga | Cái | 4 |  |  | Có sẵn
| Chống sét lan truyền 3P+N, 65kA | A9L15588 | Schneider | Cái | 1 |  |  | Có sẵn
Đầu ra
| Thanh cái & phụ kiện |  | Việt Nam | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
| Đồng thanh cái chính 3P+50%N+25%E |  | Việt Nam | Cái | 1
| Phụ kiện lắp đặt |  | VNECCO | Cái | 1 |  |  | 5~7 Ngày
IV | TRẠM BIẾN ÁP |  | VNECCO | HỆ | 1 | 1857297000 | 1857297000 | 8~12 Tuần
13 | CÁP TRUNG THẾ 24KV |  | VNECCO | HỆ | 1 | 236090000 | 236090000 | 4~6 Tuần
14 | CÁP NGẦM TRUNG THẾ CABLE 24KV-CU/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-(3x95)MM2 |  | Cadisun | m | 150 | 1387000 | 208050000
15 | Đầu cáp Tplug 24kV 3x95mm2 |  | 3M | bộ | 2 | 9135000 | 18270000
16 | Ống HDPE D160/125 |  | Tiến Công | 100m | 150 | 63000 | 9450000
17 | Mốc báo hiệu cáp ngầm |  | VNECCO | bộ | 8 | 40000 | 320000
20 | TRẠM KIOSK 630+400kVA 22/0.4kV |  | VNECCO | TRẠM | 1 | 435605000 | 435605000 | 6~8 Tuần
21 | Cáp trung thế 24KV CU/PVC/XLPE 1x50mm2 từ khoang trung thế đến MBA |  | Cadisun | m | 75 | 276000 | 20700000
22 | Cáp hạ thế 0.6/1KV CU/PVC/XLPE 1x240MM2 từ khoang MBA 630KVA đến tủ hạ thế |  | Cadisun | m | 128 | 877000 | 112256000
23 | Cáp hạ thế 0.6/1KV CU/PVC/XLPE 1x150MM2 từ khoang MBA 400kVa đến tủ hạ thế |  | Cadisun | m | 56 | 535000 | 29960000
24 | Đầu cáp Eblow 24kV 3x1x50mm2 |  | 3M | Cái | 4 | 4620000 | 18480000
25 | Móng Trạm Kios |  | VNECCO | Móng | 1 | 48000000 | 48000000
26 | Hệ thống tiếp địa TBA |  | VNECCO | Gói | 1 | 15000000 | 15000000
27 | Đầu cốt + chụp đầu cốt các loại |  | Việt Nam / China | Gói | 1 | 13200000 | 13200000
28 | Biển báo tên trạm |  | VNECCO | Cái | 1 | 300000 | 300000
29 | Biển báo an toàn |  | VNECCO | Cái | 4 | 150000 | 600000
30 | Biển đầu cáp, tên lộ |  | VNECCO | Cái | 6 | 300000 | 1800000
ĐƯỜNG ĐIỆN KỸ THUẬT
Hệ thống ống, máng bảo vệ cáp điện
Hệ thống ống bảo vệ dây
34 | HDPE D130/100 |  | Tiến Công | m | 470 | 39000 | 18330000
35 | HDPE D50/40 |  | Tiến Công | m | 120 | 11000 | 1320000
38 | Ông luồn dây |  | Việt Nam | m | 500 | 13800 | 6900000
39 | Ruột gà lõi thép bọc PVC |  | Việt Nam | m | 200 | 15000 | 3000000
40 | Jack co ống ruột gà lõi thép D20,D25 |  | Việt Nam | cái | 1.1 | 23000 | 25300
| Thiết bị đầu cuối cho cáp ( đầu cos, áo cos ) |  |  | lô | 1
42 | Vật tư phụ ( dẻ lau, dây thít, bịt ống, nối ống HDPE…) |  | Việt Nam | lô | 1 | 3000000 | 3000000
43 | Vận chuyển |  | Việt Nam | lô | 1 | 10000000 | 10000000
Hệ thống thang máng cáp bảo vệ cáp điện
45 | Máng cáp W400xH100x1,5 Thép mạ kẽm nhúng nóng | máng cáp có nắp | VNECCO | m | 12 | 442000 | 5304000
46 | Máng cáp SUS304 W300xH100x1,5 Thép mạ kẽm nhúng nóng | máng cáp có nắp | VNECCO | m | 55 | 357000 | 19635000
47 | Máng cáp SUS304 W200xH100x1,5 Thép mạ kẽm nhúng nóng | máng cáp có nắp | VNECCO | m | 190 | 272000 | 51680000
48 | Máng cáp SUS304 W100xH100x1,5 Thép mạ kẽm nhúng nóng | máng cáp có nắp | VNECCO | m | 40 | 187000 | 7480000
49 | Co vuông máng 400 Thép mạ kẽm nhúng nóng |  | VNECCO | cái | 2 | 385000 | 770000
50 | Co vuông máng 300 Thép mạ kẽm nhúng nóng |  | VNECCO | cái | 4 | 350000 | 1400000
51 | Co lên máng 300 Thép mạ kẽm nhúng nóng |  | VNECCO | cái | 1 | 350000 | 350000
52 | Co xuống máng 300 Thép mạ kẽm nhúng nóng |  | VNECCO | cái | 1 | 350000 | 350000
53 | Tê máng 200x300x200x100x1.5 Thép mạ kẽm nhúng nóng |  | VNECCO | cái | 1 | 345000 | 345000
54 | Co xuống máng 200 Thép mạ kẽm nhúng nóng |  | VNECCO | cái | 8 | 320000 | 2560000
55 | Thu 400-200 Thép mạ kẽm nhúng nóng |  | VNECCO | cái | 1 | 355000 | 355000
56 | Tê máng 400x300x400x100x1.5 Thép mạ kẽm nhúng nóng |  | VNECCO | cái | 1 | 470000 | 470000
57 | Tê máng 200x100x200x100x1.5 Thép mạ kẽm nhúng nóng |  | VNECCO | cái | 6 | 280000 | 1680000
58 | Tê máng 300x200x300x100x1.5 Thép mạ kẽm nhúng nóng |  | VNECCO | cái | 1 | 315000 | 315000
59 | Co vuông máng 200 Thép mạ kẽm nhúng nóng |  | VNECCO | cái | 6 | 265000 | 1590000
60 | Tê đều máng 200 Thép mạ kẽm nhúng nóng |  | VNECCO | cái | 3 | 300000 | 900000
61 | Ty ren 12 Sus304 |  | Việt Nam | m | 80
62 | V50x50x5 Sus304 |  | Việt Nam | m | 50
63 | Gía chữ Z máng 200( dùng thép V4, con sơn chữ A, được bắt bằng 2 con nở bê tông m10 ) |  | VNECCO / VN | Cái | 15 | 65000 | 975000
64 | Vật tư phụ kết nối máng (Nối máng H100, Bulon nối máng, dây tiếp địa) |  | VNECCO / VN | Lô | 1 | 7800000 | 7800000
65 | Vật tư phụ lắp đặt máng(bulong, ecu, long den, nở bê tông, vật tư phụ ống PVC, kẹp ống PVC…..) |  | VNECCO / VN | Lô | 1 | 3500000 | 3500000
66 | Hệ thống cáp điện |  | VNECCO | HỆ | 1 | 914294000 | 914294000 | 6~8 Tuần
67 | 1C*CXV 0.6/1KV 1x300mm² | CXV 1x300 | Cadisun | m | 204 | 1097000 | 223788000
68 | 6C*CXV/DSTA 0.6/1KV 1x185mm² 2C*CXV/DATA 0.6/1KV 1x185mm² CVV 120mm² PE |  | Việt Nam | m | 300 |  | 0
69 | 6C*CXV/DSTA 0.6/1KV 1x185mm² 2C*CXV/DATA 0.6/1KV 1x185mm² CVV 120mm² PE |  | Việt Nam | m | 105 |  | 0
70 | CXV 3*70+1*35+ 35(E)mm² |  | Cadisun | m | 20 | 884000 | 17680000
71 | CXV 4*16mm²+ 16E |  | Cadisun | m | 70 | 241000 | 16870000
72 | CXV 4*1.5mm² |  | Cadisun | m | 2.411 | 28000 | 67508
73 | CXV 4*16mm² |  | Cadisun | m | 432 | 241000 | 104112000
74 | CXV 4*25mm² |  | Cadisun | m | 94 | 376000 | 35344000
75 | CXV 4*50mm² |  | Cadisun | m | 143 | 705000 | 100815000
76 | CXV 4*4mm² |  | Cadisun | m | 1.356 | 68000 | 92208
77 | CXV 4*6mm² |  | Cadisun | m | 724 | 98000 | 70952000
78 | DVV 3*0.75mm² |  | Cadisun | m | 2.924 | 13000 | 38012
79 | DVV/SC 2*1mm² | DVV/SB 2x1.0 | Cadisun | m | 2.299 | 19000 | 43681
80 | DVV 2*1mm² |  | Cadisun | m | 697 | 11000 | 7667000
81 | CXV 4*10mm² | CXV 4x50 | Cadisun | m | 92 | 157000 | 14444000
83 | Isolator 3P 20A | WHT20_GY_G19 | Schneider | bộ | 104 | 803000 | 83512000 | 6~8 Tuần
84 | Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà |  | VNECCO | HỆ | 1 | 172702000 | 172702000 | 6~8 Tuần
85 | Bóng đèn led 100W gắn cho chiếu sáng đường phố | CHIP 4640 + Nguồn 50C BH 1 NĂM | VNECCO | Bóng | 18 | 520000 | 9360000
86 | Đèn led pha 100W, sử dụng năng lượng mặt trời | LED0017 | VNECCO | Bóng | 18 | 570000 | 10260000
87 | Trụ đèn chiếu sáng cao 6m, mạ kẽm nhúng nóng Cần đèn đơn phi 60, cao 2m, vươn xa 1,5m |  | VNECCO | cột | 18 | 2560000 | 46080000
88 | Móng trụ đèn (18 cái) | Bao gồm khung móng và bê tông | VNECCO / VN | cái | 18 | 1650000 | 29700000
89 | Ống HDPE vặn xoắn D50/40 |  | Tiến Công | m | 380 | 11000 | 4180000
90 | Cáp điện CXV/DSTA 4x4mm2 | DSTA 4x4.0 | Cadisun | m | 400 | 76000 | 30400000
91 | Cáp điện CVV 3x1.5mm2 |  | Cadisun | m | 200 | 23000 | 4600000
92 | Aptomat 2P-10A =>6kA | LA63N 2P | LS | cái | 18 | 137000 | 2466000
93 | Tấm pích cách điện 250x200x5mm |  | Việt Nam | cái | 18 | 48000 | 864000
94 | Dây đồng trần M10 | CF 10 | Cadisun | m | 70 | 451000 | 31570000
95 | Cọc mạ đồng M16x2,4m |  | Ấn Độ | cọc | 18 | 179000 | 3222000
96 | Hệ thống chống sét |  | VNECCO | HỆ | 1 | 98606000 | 98606000 | 4~6 Tuần
97 | Kim chống sét tia điện đạo cấp 3 , R=70 |  | LIVA | bộ | 1 | 4725000 | 4725000
98 | Trụ chống sét cao 12m, mạ kẽm nhúng nóng |  | VNECCO | trụ | 1 | 21000000 | 21000000
99 | Cần đỡ kim thu sét, D42, cao 1,5m, inox 304 |  | VNECCO | cần | 1 | 4200000 | 4200000
100 | Dây đồng trần M50 | CF 50 | Cadisun | m | 110 | 438000 | 48180000
101 | Mối hàn hóa nhiệt |  | Asia | cái | 7 | 158000 | 1106000
102 | Móng trụ đỡ kim thu sét |  | VNECCO | cái | 1 | 6500000 | 6500000
103 | Khoan giếng tiếp địa sâu 20m |  | VNECCO | giếng | 3 | 4000000 | 12000000
104 | Cọc mạ đồng M16x2,4m |  | Ấn Độ | cọc | 5 | 179000 | 895000
| Tổng Tiền | [5 empty] | 4769715000
| Thuế VAT 8% | [5 empty] | 381577200
| Thành tiền | [5 empty] | 5151292200
* Ghi chú:
+ Giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển
Thời gian thực hiện:
+ Thời gian thực hiện : Theo chi tiết như trên kể từ ngày kí hợp đồng và tạm ứng đợt 1 không kể ngày nghỉ, lễ, tết..., ngoại trừ trường hợp bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch, thay đổi chính sách Nhà nước…
Địa điểm:
+ Giao hàng tại: Kho bên bán
Phương thức thanh toán:
+ Thanh toán đặt hàng tạm ứng trước 30% và thanh toán 70% còn lại trước khi giao hàng.
+ Thanh toán trước 100% giá trị đơn hàng trước khi giao đối với hàng có sẵn.
Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty chúng tôi như sau:
+ Tên công ty: Công ty TNHH Hệ thống điện & điện toán Việt Nam
+ Số tài khoản Công ty: 124450039
+ Tại: Ngân hàng Á Châu ( ACB )- CN Times City ,Hà Nội
Bảo hành:
+ Bảo hành: 12 tháng kể từ ngày đưa vào vận hành.
+ Công ty chúng tôi đảm bảo cung cấp phụ tùng bảo trì theo đúng giá chào thầu và đội ngũ Cán bộ kỹ thuật của Công ty chúng tôi sẽ đáp ứng các nhu cầu của Quý cơ quan về vận hành, sửa chữa, lắp đặt và bảo hành bảo trì.
Hiệu lực của báo giá: 07 ngày
Rất mong nhận được hợp tác của Quý công ty !
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2026
| Xác nhận của bên mua: |  |  | Viet Nam Electrical & Computing System .Ltd
BẢNG BÁO GIÁ
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG ĐIỆN & ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM
Trụ sở: Ô 35 - Lô U03 - Khu đô thị Mới Dương Nội, P. Dương Nội, TP. Hà Nội
Nhà máy 01: Đông La, Hoài Đức, Hà Nội
Nhà máy 02: Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội
MST: 0105370583 Web: vnecco.com
Email: info@vnecco.com Liên hệ: 0963.212.935 / 0963.435.510 / 0876.882.884